#### OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta ............................................................................................................

Do: nazwa i siedziba zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny

ul. Mościckiego 31/33, 97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie remontu pokrycia dachowego o łącznej powierzchni 310,36 m² na dwóch budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47, gm. Tomaszów Maz

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: .................. zł + .... Vat  = ....................... brutto.

/ słownie brutto:..............................................................................................................zł./

Powyższa kwota jest wartością ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania

- Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczanie, uprawnienia i potencjał techniczno- ekonomiczny do realizacji w/w zamówienia.

- Oświadczam, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

4. Oświadczam, że na w/w roboty udzielam gwarancji na okres 2 lat i rękojmi stosownie

do przepisów Kodeksu cywilnego.

Dane zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia – wymagany do 31 października 2007 r.

2. Termin płatności w ciągu 14 dni po zakończeniu robót i przedłożeniu faktury.

Wymagane załączniki do oferty:

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz liczą od dnia składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat min. 2 robót o podobnym zakresie i złożoności,

- kosztorys ofertowy.

..............	.........................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela(i) oferenta)

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w do zapytania ofertowego na: wykonanie remontu pokrycia dachowego o łącznej powierzchni 310,36 m² na dwóch budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47, gm. Tomaszów Maz

Nazwa oferenta ….....................................................................................

Adres oferenta …......................................................................................

Numer telefonu …..............................................................

Numer fax. …...........................................................

Wykaz min. 2 robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Wykonanie pokrycia z papy o powierzchni min. 150 m² | Całkowita wartość zamówienia | Czas trwania zamówienia | Adres realizacji robót |
| --- | --- | --- | --- |

.......................................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela(i) oferenta)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

odnośnie wykonania remontu pokrycia dachowego na dwóch budynkach mieszkalnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont dachu |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-03 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1,0 m² 16 | szt. szt. | 16,000 | 16,000 |
| 2 d.1 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd – przygotowanie podłoża (15,6*9,80 +2,3*1,0)*2 | m² m² | 310,360 | 310,360 |
| 3 d.1 | KNR-W 4- 01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (15,6*9,80 +2,3*1,0)*2 | m² m² | 310,360 | 310,360 |
| 4 d.1 | KNR 0-22 0529-06 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 1,55*2+0,4*2+0,95*2*2+0,4*2*2,07*2*2+0,4*2*2 | mb obwodu mb obwodu | 19,180 | 19,180 |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 0541-01 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – pas pod i nadrynnowy + parapety zewnętrzne 15,6*0,2*2*2+0,6*0,22*2*2 | m² m² | 13,008 | 13,008 |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – ogniomurów, daszku, włazu dachowego 9,7*0,4*2*2+(2,3+1,0*2)*0,25*2+0,86*0,86*2 | m² m² | 19,149 | 19,149 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 0547-01 | (z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej – montaż rynien 15,6*2*2 | m m | 62,400 | 62,400 |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 0550-04 | (z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 6,8*2*2*2 | m m | 54,400 | 54,400 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów olnostojących (1,55*0,4*0,5+0,95*0,4*0,52*2+2,07*0,4*0,5*2)*2 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0106-05 analogia | Usunięcie z dachu budynku gruzu z rozbiórki kominów (1,55*0,4*0,5+0,95*0,4*0,52*2+2,07*0,4*0,5*2)*2 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3,066 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność = 10 3,066 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 13 d.1 |  | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 3,066 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m³ 3,066 | m³ m³ | 3,066 | 3,066 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo – wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1,55*,5*2+0,4*0,5*2+0,95*0,52*2*2+0,4*0,52 *2*2+2,07*0,52*2*2+0,4*0,5*2*2)*2 | m² m² | 19,396 | 19,396 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie czapek kominowych z betonu monolitycznego (1,66*0,54+1,05*0,53*2+2,22*0,52*2)*2 | m² m² | 8,636 | 8,636 |

Umowa (projekt)

zawarta w dniu ...........2007r. pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomaszowie Maz. ul. Prez I. Mościckiego 31/33, reprezentowanym  przez:

1. Kierownika GZK w Tomaszowie Maz. 	- Edmunda Króla

zwanym dalej ,,Zamawiającym,  a

................................................ ................................................

reprezentowanym przez:

1. …………………..................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

treści następującej:

§ 1.  1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlanej polegającej na: wykonaniu remontu pokrycia dachowego na dwóch budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47, gm. Tomaszów Maz.

2.  Zadanie obejmuje:

- naprawę pokrycia papowego,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania,

- przebudowa kominów.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  …………r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy (wymagany):  31.10.2007 r.

§ 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia  ……………….. r.

§ 4. Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5. 1. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

§ 6.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 7. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa ust. 1. powinny odpowiadać wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na wbudowane materiały Wykonawca dostarczy niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne.

§ 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres robót wg dokumentacji technicznej.

§ 9. 1.Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia jest, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi …………………. zł + …………..%Vat = ……………….zł brutto

/słownie brutto: ……………………………………………./

2. Płatne w ciągu 14 dni po odebraniu robót i przedłożeniu faktury.

§ 10. 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- -za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości:

10 % wynagrodzenia umownego.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnej faktury.

c). Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru -w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi: 2 lata

oraz rękojmia stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12. 1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13. 1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca   									Zamawiający