SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

- Zamawiający:

  - Pełna nazwa zamawiającego:

Urząd Gminy Tomaszów Maz.

Adres:

Ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

  - REGON:

000551042

  - Internet:

- e-mail : gminatm@poczta.onet.pl

4.  Numer telefonu: (0-44) 724-55-73, faks: (0-44) 723-50-33

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- Imię i nazwisko: Józef Maj

- Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Tomaszów Maz.

- Numer telefonu: (0-44) 724-55-73

- E-mail: gminatm.przetarg@poczta.onet.pl

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 11

- Godziny, w których udzielane są informacje:

Od poniedziałku do piątku godz. 10oo – 14oo

II. Przedmiot zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia:

- instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych dł. 208 m

- grzejniki stalowe płytowe szt. 25

- kotłownia wyposażona w kocioł na gaz propan o mocy 24 kW wraz z automatyką, zbiornika na gaz o poj. 2700 l (f. Shell Gas), odprowadzenie spalin za pomocą przewodu z blachy kwasoodpornej MKD 150/210

- docieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm o pow. 200 m2

+ roboty towarzyszące ujęte w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej

Wspólny słownik zamówień publicznych: 45.33.11.00-7

###### 2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

###### 3.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

###### 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1    pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164. poz.1163 z póź.zm/.

###### 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art.91a ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164. poz.1163 z póź.zm/.

6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem

należy kierować na adres:

Urząd Gminy Tomaszów Maz. ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu; oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, przekazane do Zamawiającego faxem przed upływem terminu muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego.

III. Informacje o trybie udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty informacje i materiały:

- wypełniony formularz ofertowy/ wzór formularza stanowi Załącznik nr 1  SIWZ/

- dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą, czytelną techniką,

- wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,

- wszystkie strony oferty wraz  z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający dekompletacji,

- wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę lub osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/ Ofertę należy złożyć w kopercie (opakowaniu) w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Maz. ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

b/    Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

Koperta (opakowanie) winna być oznakowana nazwą Wykonawcy i zaadresowana: „Urząd Gminy Tomaszów Maz. ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na: „Budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.”. Nie otwierać przed dniem 08.10.2007 r. godz. 11;00”

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „Zmiana”. W przypadku zmiany, poprawki lub modyfikacji oferty Wykonawca ma obowiązek przedłożenia jednolitego tekstu zmienionej oferty. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

5. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali SIWZ.

6. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie tych zmian.

7.Dokumenty stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien zastrzec, umieszczając adnotację na dokumencie oraz wpisując odnośną informację w formularzu oferty.

V. Warunki wymagane od wykonawców:

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych / tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm./.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 z późn.zm/

Wykonawca, zgodnie z art. 44 w/w ustawy, musi przedstawić oświadczenia, dokumenty zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

VI. Dokumenty wymagane od wykonawców:

Zamawiający z celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żąda od Wykonawcy na podstawie art.25, art.26 ust.2, art.44  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 z póź.zm/ oraz  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz.605)  niżej wymienionych dokumentów:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru do SIWZ Załącznik Nr 1 /

- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Załącznik Nr 2 do SIWZ

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych / Załącznik Nr 3  do SIWZ/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- wykazu wykonanych min 1 roboty o podobnej złożoności w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Należy wykazać budowę instalacji c.o. wraz z kotłownią zasilaną gazem o mocy min. 24 kW. /Załącznik nr 4 do SIWZ/

- pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami, nadzorowania i kontrolowania w instalacji c.o, wod.-kan. i gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem na czas realizacji robót, o członkostwie  w odpowiedniej Izbie Samorządu Zawodowego - dla kierownika budowy.

- Kosztorys ofertowy

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie / np. nie poświadczenie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie/ spowoduje wezwanie przez zamawiającego, do ich  uzupełnienia w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

VII. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert (tj. do dnia 07.11.2007 r.) zgodnie z art.85 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn.zm./.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może jeden raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII .  Termin realizacji:

- wymagany do 12.12.2007 r.

IX. Opis obliczania ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę za realizację całości zamówienia.

2. Zamawiający uznaje, że wyliczenie ilości robót nastąpi na podstawie Projektu Technicznego i STWiORB w związku z powyższym załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym, a podstawy wycen jak i ilości robót w załączonym przedmiarze nie są obligatoryjne i nie będą podlegały sprawdzeniu z ilością robót w kosztorysie ofertowym. Inne świadczenia płatne przez Wykonawcę (np.z tytułu pomiarów i badań) oraz elementy ryzyka związanego z wykonaniem
całości zadania winny być wkalkulowane w cenę pozycji kosztorysowych lub dodatkowych pozycji w ofercie. Cena określona przez wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

4. Cena powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

5. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można będzie poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych tub błędy w obliczeniu ceny.

X. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich oznaczenie:

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierowa} się następującym kryterium (ocena nastąpi w skali 0-100 punktów):

CENA (brutto) WYKONANIA CAŁOŚCI ZADANIA -100%

Maksymalną ilość punktów (tj. 100) otrzyma wykonawca z najniższą ceną. Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą- stosując wzór:

#### ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga

- gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo o zamówieniach publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

3. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

### XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Maz. ul. Prez. I. Mośckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

- Termin składania oferty: 8 października 2007 roku godz. 11;00

- Termin otwarcia ofert: 8 października 2007 roku godz.11:30

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2.     Tryb otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

3.    Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ    kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

4.   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

### XIII. Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł z nim umowę, której treść stanowi   załącznik Nr 5  do SIWZ.

### XII. Środki odwoławcze:

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164  z 2006 r., poz. 1163 z poź. zm.) przepisów, przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego protestu (art. 180 - 183 ustawy).

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Z uwagi na postanowienia art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg.

### XIII. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 z póź. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

### Wzór formularza ofertowego / Załącznik Nr 1/.

### Oświadczenie -  art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych    /Załącznik Nr 2/

### Oświadczenie - art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych   / Załącznik Nr 3/

### Formularz- doświadczenie zawodowe / Załącznik Nr 4/

### Projekt umowy / Załącznik Nr 5/

- Przedmiar robót /Załącznik nr 6/

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot /Załącznik nr 7/

Uwaga: dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego pok.  Nr 11.

## FORMULARZ OFERTY			                                            Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

Urząd Gminy Tomaszów Maz

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4

97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie nieograniczonym na: budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

  - oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę  ................................ zł netto

(słownie netto: ................................................................................................................................. zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi cenę brutto ....................... zł

(słownie brutto: ..................................................................................................... zł).

2) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w w/w postępowaniu

3)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane dot. zamówienia:

-      termin wykonania zamówienia – sukcesywnie do 30.11.2007 r.

- Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji + rękojmii stosowanie do KC

- płatność w ciągu 30 dni licząc od dnia odbioru robót i wystawienia faktury

……………………….                                                        ……………………………..

miejscowość  i data                                        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Oferta zawiera ............. ponumerowanych stron.

###### pieczęć wykonawcy

Załącznik Nr 2do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1

Prawa Zamówień Publicznych

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) 	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 	technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 	zamówienia;

4) 	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma / spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z późn. zm.).

……………………….                                                        ……………………………..

miejscowość  i data                                                      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

###### pieczęć wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

art. 24ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

Art. 24. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) 	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) 	wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) 	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) 	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

5) 	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) 	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) 	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) 	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) 	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) 	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 24 ust. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) 	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) 	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 	postępowania;

3) 	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 	dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 	zawierają błędy, z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 3;

4) 	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłożony okres związania ofertą, (jeżeli 	była konieczność wniesienia wadium), lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu 	związania ofertą.

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma / nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z późn. zm.).

………………………………

miejscowość i data                                                          ………………………………

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

###### pieczęć wykonawcy

###### Załącznik 4 do SIWZ

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

Wykaz min. 1 roboty w ciągu ostatnich  5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Budowa instalacji c.o. i kotłowni zasilanej gazem o mocy min. 24 kW | Całkowita wartość zamówienia | Data wykonania usługi | Adres realizacji usługi |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Załącznik wypełnić zgodnie ze specyfikacją

……………………….                                                        ……………………………..

miejscowość  i data                                        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Załącznik 5 do siwz

# W Z Ó R    U M O W Y

zawarta w dniu .................................  pomiędzy Gminą Tomaszów Maz. mającą swą siedzibę przy ulicy Prez. I. Mościckiego 4 w Tomaszowie Maz. zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy					- Ignacego Niedziałkowskiego

- Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	- Danuty Plich

a firmą ......................................................................................................................................... mającą swą siedzibę w ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ........................................................

prowadzącą działalność na podstawie ............................ pod nr ......................

W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.  z 2006 r. Dz. U. Nr 164 pozycja 1163 z późń. zm. ) została wybrana oferta Wykonawcy, który oświadcza, że zakres świadczenia wynikający z postanowień niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 1

Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn. budowa instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.

Opis przedmiotu zamówienia:

- instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych dł. 208 m

- grzejniki stalowe płytowe szt. 25

- kotłownia wyposażona w kocioł na gaz propan o mocy 24 kW wraz z automatyką, zbiornika na gaz o poj. 2700 l (f. Shell Gas), odprowadzenie spalin za pomocą przewodu z blachy kwasoodpornej MKD 150/210

- docieplenie stropu styropianem gr. 20 cm o pow. 200 m2

+ roboty towarzyszące ujęte w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy zakres rzeczowy określa kosztorys ofertowy oraz formularz wyceny kosztów - wynikających z dokumentacji projektowej.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Pismo akceptujące

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Dokumentacja projektowa - projekt budowlany

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie:

- rozpoczęcie robót nastąpi dnia .......................................

- zakończenie robót nastąpi do dnia:   12.12.2007 r.

§ 4

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ...........................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........................................................

§ 5

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający ustalił w drodze przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w wysokości ..................................... ( słownie: .............................................................. )

- Za wykonanie robót płatność dla Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru i pracownika Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia jej sprawdzenia i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego

§ 6

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokóle przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 7, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- szczegółowe rozwiązania dotyczące stosunków pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą określi umowa dla ważności której, wymagana jest akceptacja Zamawiającego

§ 8

- Wykonawca udzieli na wykonane roboty 2 lata gwarancji.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

§ 9

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu - przy czym całkowita kwota kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej zadania

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całkowitej zadania

  - za każdy dzień zwłoki wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,3% wartości całkowitej zadania.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wartości całkowitej zadania za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

  - w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, a także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia

  - za wady wynikłe z winy Wykonawcy a nie dające się usunąć w wysokości 10% wartości całkowitej zadania

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości całkowitej zadania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i 4 umowy

§ 10

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie zgłoszenia  w ciągu 3 ni  od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 ni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu dokumentów zawierających świadectwa jakości (atesty lub aprobaty techniczne) wbudowanych materiałów i urządzeń,

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenia do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego ulokowanego w Bank PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb 46 1020 3916 0000 0402 0110 6855 na konto Wykonawcy .

- Płatnikiem jest Urząd Gminy Tomaszów Maz. , ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. posiadający NIP 773-16-77-235

§ 1

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sprawach nimi nieobjętymi przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikające z treści umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w przypadku ich nie rozstrzygnięcia strony poddadzą właściwemu Sądowi dla Zamawiającego

§ 15

Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na piśmie nie mogą dokonywać cesji praw z niej wynikających.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz. – po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY: